Data:

| Descrição | Pausa Matinal | Pausa Almoço | Pausa Vesp. | Fim do dia/turno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testes de gás realizado pelo Oficial de Segurança Independente e pelo Observador de incêndio no local de trabalho e ao redor do mesmo no início de cada turno e após pausas e paradas. |  |  |  |  |
| Ao fim de cada turno o local de trabalho deve ser liberado de todo material residual e deixado em condição limpa e organizada. |  |  |  |  |
| Cilindros de gás desligados, mangueiras de gás drenadas e desconectadas do abastecimento. |  |  |  |  |
| Máquina de solda deve ser desligada e cabo de solda guardado adequadamente, além da remoção da vareta de solda do suporte quando não estiver em uso. |  |  |  |  |
| O Observador de incêndio deve permanecer no local de trabalho por pelo menos 30 minutos após fim dos trabalhos, para monitorar qualquer ponto quente. |  |  |  |  |
| Verificar se líquidos inflamáveis não foram deixados no local de trabalho. |  |  |  |  |
| Verificar se todas as áreas de circulação/rotas de fuga foram adequadamente sinalizadas e isoladas. |  |  |  |  |

Observador de fogo :______________________